OBEC  DOLNÉ  MLADONICE

.......................................................................................................................................................

Číslo : 7/2012

Výtlačok č. : 1

Počet listov :

Počet príloh :

Eduard Roganský

Schvaľujem :      ….................................

starosta obce

Plán

núdzového zásobovania pitnou vodou

v období krízovej situácie

v obci  Dolné Mladonice

27.7.2012

Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Dolné Mladonice

číslo 7/2012

o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

Prerokované OZ v Dolné Mladonice  dňa  27.7.2012

Uznesenie číslo  98/2012

- Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa  12.7.2012

- Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia – žiadna

- VZN Obce Dolné Mladonice  č.7/2012 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

vyvesené na úradnej tabuli 28.7.2012

- Zvesené z  úradnej tabule   13.8.2012

#### Účinnosť od  12.8.2012

Počet prítomných poslancov na zasadnutí:

Obecné zastupiteľstvo podľa  § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 9 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a vyhlášky MŽP SR č. 259/2005 Z.z. o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecnom záväznom nariadení

obce  DOLNÉ  MLADONICE

číslo:  7/2012

o núdzovom zásobovaní pitnou vodou

v období krízovej situácie

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

§ 1

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje :

- práva a povinnosti zásobovateľa, ktorý spôsob núdzového zásobovania pitnou vodou vykonáva,

- práva a povinnosti konečného spotrebiteľa núdzového zásobovania pitnou vodou,            / ďalej len spotrebiteľ /

- spôsob a režim núdzového zásobovania pitnou vodou,

- požiadavky na kvalitu vody

Čl.  2

Zásobovanie vodou v núdzových situáciách

§ 2

- V obci Dolné Mladonice je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou verejným vodovodom , ktorého prevádzkovateľom je Mestský podnik služieb s.r.o., Krupinica 427, 963 80 Krupina, IČO: 36027278. Celková kapacita verejného vodovodu je 0,64 l /sek, celkový počet zásobovaných obyvateľov je 126 .

- Príprava na zásobovanie vodou na obdobie núdzovej situácie je plánovanie a prijímanie preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov, pre subjekty hospodárskej mobilizácie,

- Núdzové zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade, že dodávky pitnej vody nebude možné zabezpečiť ani v rozsahu obmedzeného zásobovania (cca 30 % súčasnej spotreby) alebo prerušenia dodávky vody z verejného vodovodu:
z dôvodu mimoriadnej udalosti:

- pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,

- pri obmedzení zásobovania vodou

- pri poruche na verejnom vodovode

- deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrže, vodojemu alebo úpravne pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu,

- kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej následného

- znemožnenia požívania na pitné a potravinárskej účely,

- mimoriadnych klimatických podmienok ( vysoké teploty a pokles zásob surovej vody na výrobu pitnej vody.

- Súčasne je v dôsledku vyradenia verejného vodovodu sú ohrozené aj:

  - RD Bzovík, 962 41 Bzovík, HS Dolné Mladonice

(6) Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody  lehotách v zmysle § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.

(7) Núdzové zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ na odberných miestach cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

Čl. 3

Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou.

§ 3

Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného vodovodu je v obci využiteľný variant:

1/ Obec Dolné Mladonice nedisponuje vlastnou cisternovou súpravou na pitnú vodu, avšak cestou  VEOLIE, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, č.tel.: Call Centrum (0850 111 800) rozvozom pitnej vody v cisterne do určeným miest výdaja ( výdajní) podľa spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj pitnej vody všetkým obyvateľom v postihnutej časti obce ( resp. na celom území obce),

2/ Rozvozom balenej pitnej vody do lokalít dodá spoločnosť, ktorá bude vybratá, a s ktorou bude následne uzatvorená dohoda o dodávke balenej pitnej vody  priamo do výdajní pitnej vody.

3/ Použitím vody zo studní. Na území obce Dolné Mladonice sa nachádza 3 ks studní, ktoré po vykonaní hygienickej a zdravotnej úpravy vody, môžu slúžiť ako zdroj pitnej vody, a každom prípade ako zdroj úžitkovej vody.

Obecné studne:   č.1 studňa pri s.č. 71 výdatnosť      cca 14 lit/hod.

č.2 studňa pri s.č. 10 výdatnosť      cca 12 lit/hod

č.3 stará obecná studňa výdatnosť cca 11 lit./hod.

Čl. 4

Organizácia núdzového zásobovania

§ 4

Určenie výdajní pitnej vody

- Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni z hľadiska hustoty obyvateľov sa na základe vyhodnotenia situácie určujú sa nasledovné výdajne pitnej vody, pre variantu 1 až 3 :

- Výdajňa č. 1:  v čase od 7,00 do 21,00 hod.

- Výdajňa č. 2:  v čase od 7,00 do 21,00 hod.

- Forma a kapacita výdaja bude spresnená na základe skutkového stavu krízovej situácie, kde bude určený počet a jednotlivé odberné miesta  aktualizované podľa potreby krízovým štábom obce.

- Pre variantu 3 svojpomocne zo studni,  ktorá spĺňa podmienky, v čase 5,00 do 22,00 hod.

§ 5

Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody

Výdajňa č. 1:    obyvatelia celej obce Dolné Mladonice,

Zodpovedný: Ján Miškov, Dolné Mladonice č. 71

Výdajňa č. 2:     obyvatelia celej obce Dolné Mladonice,

Zodpovedný: Ján Ližbetin, Dolné Mladonice č. 10

Výdajňa č. 3:    obyvatelia celej obce Dolné Mladonice

Zodpovedný: poverený člen OZ

Zodpovedné osoby pri vydávaní vo výdajniach budú určení menovacím dekrétom obce Dolné Mladonice.

§ 6

Určenie zodpovedných zástupcov obce

- Pre koordináciu a spoluprácu s ObÚ :  Eduard Roganský, starosta obce.

2.   Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody: Eduard Roganský, starosta obce.

§ 7

Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich na území obce.  ( Potravinárska výroba )

Na území obce pôsobí:  1 subjektov.

RD Bzovík, 962 41 Bzovík, HS Dolné Mladonice.

Zásobovanie vodou bude zabezpečené  vlastnými silami vo výdajni č. 3.

§ 8

Obdobie núdzového zásobovania

Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec stanoví obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanej pitnej vody podľa Vyhl. MŽP SR č. 259/2005 Z. z. a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym spôsobom.

V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na iné účely a riešiť aj formu dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.

Čl. 5

Práva a povinnosti

§9

- Zásobovateľ je povinný zabezpečiť núdzové zásobovanie pitnou vodou podľa harmonogramu rozvozu v dohodnutom množstve

- Krízový štáb je povinný určiť odberové množstvo pitnej vody  na jeden deň a osobu. Spotrebiteľ má právo určené množstvo pitnej vody odobrať a  v rozvozový deň pristaviť si vlastnú kalibrovanú nádobu na odber pitnej vody na miesto určené pre odber vody.

- Zásobovateľ zníži prípadne odmietne núdzové zásobovanie pitnou vodou ak ju spotrebiteľ využíva na iný než dohodnutý účel.

- Núdzové zásobovanie pitnou vodou vykonáva zásobovateľ cisternou z odberného miesta verejného vodovodu..

Čl. 6

Požiadavky na kvalitu vody

§ 10

- Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou - cisternou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu vody.

- Spotrebiteľ zodpovedá sám za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody.

Čl. 7

Obdobie núdzového zásobovania

§ 11

Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec stanoví obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanej pitnej vody podľa  Vyhlášky MŽP SR č. 259/2005 Z. z. a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym spôsobom.  V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na iné účely a riešiť aj formou dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.

Čl. 8

Záväzné nariadenia obce pre núdzové zásobovanie obyvateľov

Úlohy, opatrenia a postup na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou vyplývajúce z plánu núdzového zásobovania obec vyhlási miestnym rozhlasom a zverejní písomnou formou na miestach k tomu obvyklých.

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

1/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Mladonice č. 7/2011  bolo schválené Obecným

zastupiteľstvom obce  v Dolné Mladonice dňa 27.7.2012 uznesením č. 98/2012

2/ Účinnosť nadobúda 15 dňom po schválení    dňa  12.8.2012

3/ Zmeny a doplnky možno vykonať len všeobecne záväzným nariadením.

Zverejnené na vývesnej tabuli dňa 28.7.2012.

Eduard Roganský

starosta obce