OBEC  DOLNÉ  MLADONICE

V súlade s ustanovením § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch, zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizácií v znení neskorších predpisov  v y d á v a pre územie obce Dolné Mladonice toto

VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE  OBCE

č.  2/2014

o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody na území obce

Schválené uznesením č. 195/2014 na zasadnutí OZ obce Dolné Mladonice dňa 30.6.2014.

Platné od 16. júla 2014 a následné roky.

Čl. I.

§ 1

Úvodné ustanovenia

- Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobné podmienky zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu a povinnosti vlastníka, správcu verejného vodovodu a odberateľa pitnej vody.

- Orgány verejnej správy na úseku verejných vodovodov sú:

  - Ministerstvo

  - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

  - Krajské úrady

  - Okresné úrady

  - Vyššie územné celky

  - Obce

- Povinnosti obce:

Obec zabezpečuje:

- podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu,

- Všeobecne záväzným nariadením dočasne obmedzuje alebo zakazuje užívanie pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku,

- ukladá pokuty (§ 39 zákona č. 442/2002 Z. z.),

§ 2

Rozvoj a prevádzkovanie verejného vodovodu

- Verejný vodovod je vo vlastníctve obec a prevádzkovateľom je  Mestský bytový podnik, s.r.o., IČO: 36 054 381, Svätotrojičné nám. č. 20, 963 01 Krupina, zmluvou o prevádzkovaní verejného vodovodu zo dňa 15.3.2013,  ktorý má odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie vodovodov.

- Verejným vodovodom je súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, ktoré slúžia na hromadné zásobovanie obyvateľov a iných odberateľov pitnou vodou.

- Hromadným zásobovaním vodou je zásobovanie viac ako 120 osôb lebo zásobovanie, ktoré priemerná denná produkcia je viac ako 25 m3.

- Vodohospodárskou činnosťou súvisiacou s prevádzkovaním verejného vodovodu je odber,  zachytávanie a úprava surovej vody, zhromažďovanie a úprava pitnej vody.

§ 3

Vodovodné prípojky a odberatelia

- Vodovodná prípojka je úsek potrubia do miesta odbočenia z verejného vodovodu po uzáver vody pre pripojený objekt alebo nehnuteľnosť po  meradla.

- Ak je vodovodná prípojka pripojená na verejný vodovod cez odbočenie s uzáverom, je súčasťou verejného vodovodu.

- Odberateľom vody je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom alebo prevádzkovateľom verejného vodovodu, a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby.

- Miesto pripojenia na vodovodnej prípojke, umiestnenie meradla na vodovodnej prípojke určí prevádzkovateľ verejného vodovodu.

- Ak sa prevádzkovateľ verejného vodovodu rozhodne osadiť meradlo na vodovodnej prípojke, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral, odberateľ je povinný vykonať podľa pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu potrebne úpravy na vodovodnej prípojke(vybudovať šachtu na osadenie vodomeru).

- Vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na vlastné náklady. Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke je príslušenstvom verejného vodovodu.

- Vlastník vodovodnej prípojky je povinný:

  - odstrániť na vlastné náklady pripojenie na verejnom vodovode spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu,

  - zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode,

  - zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady.

- Vlastník vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené hadicové zariadenie, je povinný umožniť prístup hasičským jednotkám pri požiarnom zásahu. Veliteľ zásahu je povinný dodatočne nahlásiť vlastníkovi vodovodnej prípojky a vlastníkovi verejného vodovodu čas, miesto a množstvo odobranej vody.

§ 4

Verejné vodovody

- Verejné vodovody musia byť vybudované tak, aby bolo zabezpečované dostatočné množstvo pitnej vody pre verejnú potrebu a aby bola zabezpečená nepretržitá dodávka pitnej vody pre obyvateľov a iných odberateľov.

- Verejné vodovody musia byť chránené proti zamrznutiu, pred poškodzovaním vonkajšími vplyvmi, aby sa nezhoršila kvalita pitnej vody.

- Požiadavky na kvalitu pitnej vody:

  - surová voda je voda odobraná z povrchových alebo podzemných vodných zdrojom na účely úpravy na pitnú vodu,

  - surová voda musí spĺňať v mieste odberu pred jej dopravou na miesto úpravy požiadavky na jej kvalitu vo väzbe na štandardné metódy úpravy povrchovej a podzemnej vody na pitnú vodu,

  - vlastník, prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality surovej vody, vykonávanie odberu vzoriek takejto vody v mieste odberu a vykonávanie ich rozboru,

- Kvalita pitnej vody:

  - pitná voda dodávaná verejným vodovodom musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezchybnosť pitnej vody ustanovený osobitným predpisom STN 75 7111 v súlade s vyhláškou ML VH SR č. 154/1978 Zb. a č. 15/1989 Zb.,

  - vlastník, prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality vody odobranej z vodného zdroja počas jej odberu, akumulácie, úpravy a dopravy k odberateľom. Zistené výsledky odovzdávať príslušnému orgánu na ochranu zdravia obyvateľov,

Čl. II

§ 5

Nútená správa

- Ak to vyžaduje verejný záujem a ak je to v záujme ochrany zdravia ľudí, ochrany zdravia zvierat a ochrany životného prostredia, krajský úrad môže vyhlásiť nútenú správu, ak vlastník verejného vodovodu, ktorý je povinný zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody, túto povinnosť si neplní.

- Krajský úrad rozhodne, ktorý prevádzkovateľ v rámci nútenej správy preberá na čas nevyhnutnej potreby správu verejného vodovodu. Túto správu obstaráva prevádzkovateľ v rámci nútenej správy na náklady povinného vlastníka verejného vodovodu, za ktorého tieto povinnosti plní.

§ 6

Povinnosti vlastníka (správcu) a práva

- Vlastník – správca verejného vodovodu je povinný zabezpečiť:

  - nepretržitú dodávku pitnej vody

  - aby verejné vodovody spĺňali technické požiadavky uvedené v § 10 zákona č. 442/2002 Z. z.,

  - z dôvodu verejného záujmu a zabezpečenia ochrany zdravia ľudí zabezpečiť kontinuálne prevádzkovanie verejného vodovodu a to aj za okolností prípadného zániku oprávnenia prevádzkovať verejný vodovod,

- Vlastník – správca verejného vodovodu je ďalej povinný:

  - umožniť pripojenie na verejný vodovod, ak sa pripájaný objekt alebo nehnuteľnosť nachádza na území s vodovodnou sieťou a ak je pripojenie technicky možné,

  - uzatvoriť písomnú zmluvu o dodávke vody so žiadateľom o pripojenie na verejný vodovod,

- Vlastník – správca  verejného vodovodu:

  - je oprávnený požadovať od odberateľa, aby na vlastné náklady vykonal nevyhnutné opravy na vlastných zariadeniach, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejného vodovodu, inak odberateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil,

  - rozhoduje o mieste pripojenia vodovodnej prípojky a určuje technické podmienky,

  - má právo na úhradu za dodávku pitnej vody (ďalej len vodné),

§ 7

Pásma ochrany verejných vodovodov

- K bezprostrednej ochrane verejných vodovodov pred poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejného vodovodu, ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu.

- V pásme ochrany je zakázané:

  - vykonávať zemné práce, stavby, umiestniť konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,

  - vysádzať trvalé porasty,

  - umiestňovať skládky,

  - vykonávať terénne úpravy,

- Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejný vodovod:

  - žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť len na základe písomnej zmluvy o dodávke vody uzatvorenej s vlastníkom – správcom verejného vodovodu,

  - vlastník – správca verejného vodovodu uzatvorí zmluvu ak:

    - žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod spĺňa technické podmienky určené správcom týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejný vodovod vrátane technických podmienok na umiestnenie meradla,

    - kapacita verejného vodovodu to umožňuje,

- Dodávka vody z verejného vodovodu:

  - vodu z verejného vodovodu môže odberateľ odobrať len na účely dohodnuté v zmluve o dávke vody,

  - dodávka vody kvalitou a množstvom je splnená vtokom vody do vodovodnej prípojky, ak sa vlastník – správca verejného vodovodu nedohodnú inak,

  - vlastník – správca verejného vodovodu nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknutý nedostatkom tlaku vody pri obmedzení alebo prerušení dodávky vody z dôvodu mimoriadnej udalosti,

- Neoprávnený odber vody z verejného vodovodu je:

  - odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s takouto zmluvou,

  - odber pred meradlom alebo odber po odstránení meradla,

  - odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva,

  - odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii,

  - odber bez súhlasu správcu.

Kto neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu, je povinný nahradiť spôsobenú škodu vlastníkovi – správcovi verejného vodovodu. Odberateľ nesmie bez súhlasu vlastníka – správcu verejného vodovodu využívať dodanú vodu na iný ako zmluvne dohodnutý účel.

- Ochrana verejných vodovodov:

  - každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod a nenarušil jeho prevádzku,

  - na zariadeniach verejného vodovodu nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu vlastníka – správcu,

  - každý kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu, je povinný dať všetko do pôvodného stavu na vlastné náklady,

  - vlastník – správca verejného vodovodu je povinný zabezpečiť objekty proti neoprávnenému vniknutiu nepovolaných osôb,

  - je zakázané pripojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom,

§ 8

Poplatok za vodu (vodné)

- Konečný spotrebiteľ vody je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá vodu na účely konečnej spotreby z verejnému vodovodu.

- Za odber vody z verejného vodovodu platí odberateľ vlastníkovi (obci) verejného vodovodu vodné.

- Právo na vodné vzniká vtokom vody do potrubia napojeného bezprostredne za meradlom. Ak nie je osadené meradlo, právo na vodné vzniká vtokom vody do hlavného uzáveru pripojeného pozemku alebo stavby. V takom prípade sa vodné stanoví smernými číslami spotreby vody.

- Cenu za 1 m3 dodanej vody upravuje osobitný predpis. Cena je schválená úradom pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0182/2014/V-PC na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2016 a obecným zastupiteľstvom. Voda odobraná cez vodomer je schválená pre obec Dolné Mladonice na 0,65 € za 1 m3 odobranej vody pre fyzické aj právnické osoby.

- Vodné pri požiarnom zásahu hradí hasičská jednotka podľa nahlásenia veliteľa zásahu.

- Určenie množstva vody dodanej verejným vodovodom:

  - meranie množstva vody dodanej verejným vodovodom zabezpečuje vlastník – správca verejného vodovodu svojim meradlom. Takto zistené množstvo dodanej vody je podkladom pre výpočet vodného.

  - opravu a údržbu meradla je povinný vykonať vlastník – správca meradla na vlastné náklady, ak sa zistí neoprávnený zásah do meradla alebo poškodenie meradla zavinené odberateľom, v tom prípade náhradu za škodu znáša odberateľ,

  - ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo zistí poruchu na meradle má právo požiadať vlastník – správca verejného vodovodu o jeho preskúšanie. Vlastník je povinný do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla podľa osobitného predpisu. Výsledok preskúšania sa neodkladne písomne oznámi odberateľovi.

§ 9

Prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody z verejného vodovou

- Vlastník – správca môže prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu:

  - z dôvodu mimoriadnej situácie,

  - pri poruche na verejnom vodovode, vodovodnej prípojke,

  - pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,

  - pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,

  - pri obmedzení zásobovania vodou,

  - ak nevyhovuje zariadenie odberateľa technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo verejnom vodovode môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na majetku,

  - pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vody,

  - ak neumožní odberateľ vlastníkovi – správcovi prístup k meradlu alebo vodovodnej prípojke,

  - ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky,

  - ak odberateľ nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojom zariadení na vodovodnej prípojke v lehote stanovenej správcom (nesmie byť kratšia ako 3 dni),

  - pri preukázaní neoprávneného odberu vody,

  - v prípade nezaplatenia vodného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti

- Vlastník – správca je povinný bezodkladne odstrániť príčinu prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody a zabezpečiť náhradný zdroj vody pre odberateľov.

Čl. III

§ 10

Záverečné ustanovenia

- Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje na zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizácií.

- Vlastník – správca je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu s fyzickými a právnickými osobami podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia.

- Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č. 195/2014 dňa 30.6.2014 a nadobúda účinnosť dňom 16.7.2014.

V Dolných Mladoniciach dňa 30.6.2014

Eduard Roganský

starosta obce

Vyvesené: 30.6.2014

Zvesené: