OBEC   DOLNÉ   MLADONICE

V zmysle § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 36, § 37 a § 38 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Dolné Mladonice  toto

VŠEOBECNE  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE  OBCE

č. 4/2012

o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce

# Schválené uznesením č. 71/2012 na zasadnutí OZ obce Dolné Mladonice dňa 30.3.2012.

# Platné od 15. apríla 2012 a následné roky.

# Čl. 1

# Účel nariadenia

# Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce :

# určiť podmienky zneškodňovania odpadových vôd na území obce Dolné Mladonice vhodnými spôsobmi:

# prostredníctvom žúmp;

# prostredníctvom septikov;

# prostredníctvom domových (malých) čistiarní odpadových vôd (ďalej DČOV);

# stanoviť podmienky výstavby a prevádzkové požiadavky na žumpy a DČOV

# Čl. 2

# Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto VZN:

- odpadovou vodou - je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk; odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna; za použitú vodu sa nepovažuje voda vypúšťaná z rybochovných zariadení, rybníkov a vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb;

- splaškovou odpadovou vodou - je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách;

- priemyselnou odpadovou vodou - je voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a živností, ktorá je iného charakteru ako splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku;

- komunálnou odpadovou vodou - je voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne splaškovú odpadovú vodu; môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu a v prípade jednotnej stokovej siete alebo polo delenej stokovej siete aj vodu z povrchového odtoku;

- domová čistiareň odpadových vôd - malá čistiareň  odpadových vôd do 500 ekvivalentných obyvateľov. Ekvivalentným obyvateľom sa rozumie obyvateľ podľa osobitného predpisu (§ 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z.z., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd). Je to objekt alebo  súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd a osobitných vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd, alebo do podzemných vôd, alebo pred ich iným použitím.

- žumpa – je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na dočasné zhromažďovanie odpadových vôd z domácností;

- septik - je zariadenie na čistenie odpadových vôd, z ktorého sú vody následne vypúšťané do povrchových alebo podzemných vôd. Jedná sa o vodnú stavbu v zmysle vodného zákona, ktorá musí mať okrem stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na nakladanie s vodami t.j. na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd. Tieto povolenia vydáva orgán štátnej vodnej správy – Obvodný úrad životného prostredia.

Čl. 3

Zneškodňovanie odpadových vôd

- Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo žúmp, septikov a odpadu z čistenia kanalizácie (ďalej OČK) vrátane z kalu DČOV,  sú záväzné pre   katastrálne územia obce Dolné Mladonice.

- Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pri ich likvidácii dodržiavať všetky platné právne predpisy.

- Vlastník novobudovanej nehnuteľnosti je povinný riešiť odvádzanie odpadových vôd v súlade s platnými predpismi už v rámci prípravy stavby a stavebného konania.

- Majitelia septikov, žúmp a DČOV, resp. ich iní užívatelia, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov  v súlade so zákonom a  všeobecne záväznými predpismi.

- V prípade DČOV podmienky budovania a prevádzky určí v rozhodnutí príslušný orgán vodnej správy. Vlastník takejto nehnuteľnosti  je povinný preukázať sa povolením príslušného orgánu verejnej správy na  spôsob nakladania s odpadovými vodami.

- Miesto zneškodňovania odpadov sú ČOV v správe PVS a.s. Banská Bystrica (v meste Banská Bystrica) po dohode aj s inými  správcami ČOV.

- Preprava kalov:

- vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie kalov zo septikov, žúmp a DČOV môže na území obce iba  PO alebo FO, oprávnená na podnikanie s predmetom činnosti na zber a prepravu, ktorá je na túto činnosť technicky vyhovujúco vybavená a likvidáciu uskutočňuje zákonným spôsobom (vypúšťaním do kanalizácie resp. do ČOV na základe zmluvy z prevádzkovateľom);

- PO alebo FO vykonávajúca činnosť uvedenú  pod písm. a) je povinná na  požiadanie starostu, resp. povereného zamestnanca obce,  predložiť  oprávnenie na vykonávanie činnosti a súhlas na vypúšťanie odpadových vôd  zákonným spôsobom .

- Každý majiteľ septiku,  žumpy a DČOV je povinný po dobu dvoch rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septiku a žumpy oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii na určenom mieste. Porušenie tejto povinnosti je priestupkom podľa ust. § 80 ods. 1 písm. b /zákona o odpadoch.

- Povinnosť vlastníka nehnuteľnosti je odpad likvidovať zákonným spôsobom a  min. 2x ročne  predložiť na obecný úrad starostovi  alebo poverenému zamestnancovi obce doklad o vývoze a likvidácii odpadových vôd tak, ako je uvedené v bode 7). V prípade, že takýto doklad nebude obci preukázaný, obec v zmysle § 77 odst. 1. písm. b) vodného zákona vyvolá jednanie na Obvodnom úrade ŽP z dôvodu podozrenia na vypúšťanie OV bez povolenia.

- Odpad zo žúmp, septikov a DČOV je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych rigolov a na vlastné a cudzie pozemky.

- V prípade, že stavebník vybuduje DČOV a za túto osadí zbernú nádrž (zásobník) na pred čistenú vodu, stavebník preukáže  pri kolaudácii stavby doklady o vodotesnosti zbernej nádrže. Nakladať s takto pred čistenou vodou je možné iba podľa platných predpisov.

# Čl.4

Správa  kanalizácie  vo vlastníctve obce

Obec  je vlastníkom  kanalizácie  na území obce Dolné Mladonice  a je povinná :

1)	zabezpečiť:

  - plynulé a bezpečné odvádzanie OV a povinne zabezpečiť čistenie týchto OV;

  - aby pri nakladaní s kalom vznikajúcim pri čistení OV nebolo ohrozené životné prostredie;

  - aby vybudovaná kanalizácia a  spĺňala technické požiadavky;

  - vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku.

- Po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa umožniť pripojenie na  kanalizáciu, ak sa pripájaný objekt alebo nehnuteľnosť nachádza na území s kanalizáciou a ak je to technicky možné.

- Uzatvoriť písomnú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd so žiadateľom o pripojenie na kanalizáciu.

- Sledovať akosť a merať množstvo OV vypúšťaných  do povrchových vôd – recipientu na základe platného rozhodnutia ObÚ ŽP.

- Umožniť prístup ku kanalizácii  osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa  všeobecne záväzných právnych predpisov.

# Čl.5

# Prevádzkovanie  kanalizácie

- Prevádzkovateľ bude poskytovať vlastníkovi kanalizácie  služby a práce v zmysle zákona  a mandátnej zmluvy,  ak nebude prevádzkovateľom obec ako vlastník kanalizácie.

- Prevádzkovateľ bude prevádzkovať zariadenia v súlade s osobitnými predpismi, všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom, podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy.

- Vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu zariadení.

- Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od producenta, aby na vlastných zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku kanalizácie, inak producent zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

## Čl.6

# Odvádzanie odpadových vôd

- Kanalizáciou vo vlastníctve obce môžu byť odvádzané len odpadové vody v akosti a množstve podľa podmienok stanovených prevádzkovým poriadkom na zariadenie vo vlastníctve   obce.

- Vlastník nehnuteľnosti resp. nájomca nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú OV, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na  kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení a odvádzaní odpadovej vody s vlastníkom kanalizácie.

- Ak sa vlastník kanalizácie nedohodne s producentom inak a ak nie je množstvo vypúšťaných OV merané, má sa za to, že odberateľ, ktorý odoberá vodu z verejného vodovodu, vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia odobral z verejného vodovodu, s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov.

Čl. 7

Stavebné podmienky na budovanie žumpy

- Žumpa je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich ďalšieho vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd. Buduje sa tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie.

- Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným právnym predpisom a technickým normám.

- Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.

- Žumpa musí byť umiestnená tak, aby k nej bol umožnený prístup pre fekálny automobil, aby bolo možné vyberať jej obsah a aby boli dodržané minimálne - normou stanovené vzdialenosti žumpy od budov a vodných zdrojov.

- Do žumpy nesmú byť zaústené dažďové vody.

- Dno a steny žumpy musia byť vodotesné.

# Čl. 8

Prevádzkové požiadavky na žumpy

- Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť jej vyprázdňovanie v intervaloch primeraných kapacite žumpy a na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených PO alebo FO.

- Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp na záhrady, poľnohospodársku alebo lesnú pôdu, do povrchových a do podzemných vôd.

- Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie poverených zamestnancov obce Dolné Mladonice doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. Za takýto doklad sa považuje doklad vystavený oprávnenou PO alebo FO na podnikanie s predmetom činnosti na  nakladanie s nebezpečnými odpadmi (splaškové vody) s uvedením, kde boli odpadové vody zneškodnené.

- Prevádzkovateľ žumpy je povinný uschovať doklad o zneškodňovaní odpadových vôd zo žumpy po dobu dvoch rokov, odo dňa zneškodnenia odpadových vôd.

- Prevádzkovateľ žumpy je povinný v prípadoch hodných osobitného zreteľa nechať vypracovať nový doklad o vodotesnosti žumpy. Ide najmä o prípady, kedy je dôvodné podozrenie, že prevádzkou žumpy môže dochádzať k znečisťovaniu vôd.

# Čl. 9

# Podmienky na vybudovanie domovej čistiarne odpadových vôd (DČOV)

- Podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný  zákon) je stavba domovej čistiarne odpadových vôd (DČOV) vodnou stavbou, na ktorú sa vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy ako špeciálneho stavebného úradu.

- Príslušným orgánom štátnej vodnej správy na povolenie uskutočnenia domovej čistiarne odpadových vôd (DČOV) a na osobitné užívanie vôd je miestne príslušný obvodný úrad životného prostredia.

# Malá čistiareň sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie.

# Malá čistiareň musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.

# Malá čistiareň sa umiestňuje tak, aby bolo možné vyberať jej obsah.

# Najmenšia vzdialenosť malej čistiarne žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou je daná slovenskými technickými normami.

# Do malej čistiarne odpadových vôd  nesmie byť odvedená zrážková voda.

# Čl.10

# Prevádzkovanie DČOV

- Vlastník vodnej stavby je povinný dodržiavať ustanovenia § 53 vodného zákona .

- Vlastník, resp. prevádzkovateľ, bude prevádzkovať kanalizáciu a DČOV v súlade s osobitnými predpismi, všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom, podmienkami stanovenými na  prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy.

- Vlastník je povinný vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu  zriadení.

- Vlastník vodnej stavby je povinný zabezpečiť vyznačenie podzemného vedenia kanalizácie podľa skutočného vyhotovenia stavby graficky na mapách  a to polohu, výšku, ako aj opis.

Čl. 11

Kontrola a sankcie

- Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN sú oprávnené vykonávať orgány obce (vymedzené štatútom obce) a poverení zamestnanci obce.

- Porušenie povinností uložených týmto VZN sa považuje za priestupok v zmysle

  - zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

  - zákona č. 364/2001 Z.z. o vodách  v znení neskorších predpisov.

- Za porušenie tohto VZN môže byť PO alebo FO oprávnenej na podnikanie uložená pokuta v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov až do výšky 6.638,- Eur.

- Výnos pokút je príjmom obce, ktorá ich použije výlučne na nakladanie so splaškovými vodami na území obce Dolné Mladonice.

Čl. 12

Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením 71/2012 dňa 30.03.2012.

2.  Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť  dňa  15. apríla 2012.

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 15.3.2012.

O vyvesení všeobecne záväzného nariadenia boli občania informovaní v obecnom rozhlase.

V Dolných Mladoniciach dňa: 30.3.2012

#### Eduard Roganský

starosta obce